ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ДОЗИРУЮЩЕГО НАСОСА

Характеристики перекачиваемой жидкости

Перекачиваемая жидкость, концентрация: ______________________________________________

Вязкость, сПз: ______________________________________________________________________

Температура рабочая: максимальная: __________________________________________________

Наличие твёрдых частиц (да/нет): _____________________________________________________

Размер частиц: _____________________________________________________________________

Материал исполнения проточной части, устойчивый к среде: чугун, латунь, нержавеющая сталь, полипропилен,	 PVDF,	Hastelloy

Тип эластомера, устойчивый к среде: NBR, FKM, PTFE, sEPDM

Тип задачи

Проект:                 	Подбор аналога:               	Какое оборудование в работе:

Инжекция   	Дозирование с автоматическим управлением    	Постоянное дозирование

Режим работы, часов/день __________________________________________________________

Требования к насосу

Расход, л/ч ________________________________________________________________________

Давление нагнетания, бар: ___________________________________________________________

Давление на входе в насос, бар: ______________________________________________________

Подпор на входе, м. в. с. _____________________________________________________________

Тип регулирования производительности: ручной / автоматический / оба типа

Характеристики рабочей площадки насоса

В помещении (да/нет): _______________________________________________________________

Температура окружающей среды: _____________________________________________________

Требования по климатическому исполнению: ____________________________________________

Классификация взрывоопасной зоны:	 __________________________________________________

Требования к комплектации

- Датчик утечки

- Демпфер пульсаций

- Перепускной клапан

- Трубная обвязка

- Частотный преобразователь/шкаф управления

Дополнительно: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Контактная информация

Компания:__________________________________________________________________________

Телефон____________________________ эл. почта_______________________________________

Контактная персона:__________________________________________________________________